## 工作表1
需求编号 | 需求名称 |  | 说明 | 优先级（p0-p4） | 获取日期 | 备注
1 | 账号系统 | 角色：平台管理员 | 平台管理员拥有所有权限 | p4 |  | 目前平台权限： 账号体系：创建账号，修改密码，删除账号，修改权限 数据显示：GIS地图数据显示，列表数据显示 报警设置：设置警报阈值，发出警报，取消警报 用户登录时，自动识别账号
2 |  | 角色：政府环保部门 | 政府部门可以查看地图数据和数据列表 | p4
3 |  | 角色：企业 | 待定 | p0
4 |  | 角色：第三方设备商 | 待定 | p0
5 | 地图 | 数据页面修改 | 测量数据从“TSP，PM10和PM2.5”变更成“SO2,NO2,CO,H2S,O3,TVOC,PM2.5,PM10,风速，风向，温度。湿度，压力，雨量，噪声”等15个数据 | p4
6 |  | 图表修改 | 将“污染物数据历史走势图”改成“有害气体表“，用来显示SO2,NO2,CO,H2S,O3五个数据，图表样式不变 增加一个图表，用于显示TVOC,PM2.5和PM10 | P4
7 | 数据比较 | 影藏 | 影藏数据比较 | p4
8 | 数据报表 | 删除原有数据报表
9 |  | 添加数据表格 | 新增一个数据表格，表格横向数据按顺序为：”序号，设备号，对应公司名称，历史数据，报警历史“ 其中，若”对应公司名称“，”历史数据“和”报警历史“无数据则显示无，若有数据则显示详情。 历史数据中：点击详情，即在新页面中打开”地图“中相应的”数据页面“（同样的页面和数据，不同显示方式） | p4
10 | 警报设置 | 新增警报设置 （仅对平台管理员开放） | 新增设置页面，让管理员可以设置各个参数的阈值，且分为三个等级，绿色，黄色和红色 | p4
11 |  | 新增警报列表 | 新增一个警报列表，横向数据包括：”序号，时间，设备号，对应公司名称，详细参数“ 其中”详细参数“显示为”详情“，点击详情后显示详情页面 | p4
19 | 总览 | 页面修改 | 删除顶部的“覆盖比例”和“监控服务预约” | p2
20 |  | 设置跳转 | 点击新预警，跳转到”警报列表“ 点击监控点，跳转到”数据列表“ | p3
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## 工作表2
监测因子 | 序号，设备号，对应公司名称，历史数据，报警历史 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21
co2 | 0.24
so2 | 0.3
co